编号：

本科毕业论文（设计）

基于多帧提示词和非对称注意力的LDCT去噪模型开发

Development of LDCT Denoising Model Based on Multi-frame Prompts and Asymmetric Attention

二级学院   信息工程学院

专    业   计算机科学与技术

班    级   24计算机科学与技术（专升本）1班

学    号   242821214

姓　  名   金佳梅

指导教师   王璋         职称  讲师

完成日期   2026年4月5日

诚 信 承 诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《基于多帧提示词和非对称注意力的LDCT去噪模型开发》均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担。

承诺人（签名）：

2026年  4  月   22  日

摘　要

【摘要】由于计算机断层扫描（LDCT）去噪中长距离依赖捕捉不足、多帧序列信息利用不充分及空间-通道特征建模同质化等问题，本文以DenoMamba的状态空间模型（SSM）架构为基础，提出一种融合多帧提示词与非对称注意力的LDCT去噪模型。该模型通过多帧提示词模块提取连续CT切片的时空关联特征，构建序列先验引导单帧去噪；设计非对称注意SSM模块，对空间维度强化关键区域建模，对通道维度筛选有效特征，实现差异化特征学习。在此算法基础上，本文进一步设计并实现面向医院放射科的LDCT智能医学影像系统，集成患者管理、DICOM影像阅片、AI智能去噪、诊断报告、病理统计与科研数据导出等功能，满足临床诊断、患者查询与科研分析的一体化需求。在AAPM低剂量CT数据集上的实验表明，所提模型在25%剂量场景下取得PSNR 33.545015dB、SSIM 0.917729、RMSE 8.600996%的性能，相较于RED-CNN、EDCNN及N2N等典型CNN模型，在噪声抑制与结构保留方面展现出明显优势，为LDCT临床应用提供了可行的技术方案。

【关键词】低剂量CT去噪；多帧提示词；非对称注意力；状态空间模型；医学影像处理

- Abstract

【ABSTRACT】To address the issues of insufficient capture of long-range dependencies, inadequate utilization of multi-frame sequence information, and homogeneous spatial-channel feature modeling in low-dose CT (LDCT) denoising, this paper proposes an LDCT denoising model fusing multi-frame prompts and asymmetric attention, based on the state space model (SSM) architecture of DenoMamba. The model extracts spatiotemporal correlation features of consecutive CT slices through a multi-frame prompt module to construct sequence priors for guiding single-frame denoising; it designs an asymmetric attention SSM module to strengthen key region modeling in the spatial dimension and screen effective features in the channel dimension, achieving differentiated feature learning. On this basis, an intelligent LDCT medical imaging system for hospital radiology departments is designed and implemented, integrating patient management, DICOM image reading, AI denoising, diagnostic reporting, pathological statistics, and research data export to meet the needs of clinical diagnosis, patient inquiry, and scientific research. Experiments on the AAPM low-dose CT dataset show that the proposed model achieves performance metrics of PSNR 33.545015dB, SSIM 0.917729, and RMSE 8.600996% under the 25% dose scenario. Compared with typical CNN-based models such as RED-CNN, EDCNN, and N2N, it exhibits significant advantages in noise suppression and structure preservation, providing a feasible technical solution for the clinical application of LDCT.

【KEYWORDS】Low-dose CT denoising; Multi-frame prompts; Asymmetric attention; State space model; Medical image processing

目　录

摘　要	II

Abstract	III

目　录	IV

1 绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.1.1 研究背景	1

1.1.2 研究意义	1

1.2 研究历史和研究现状	2

1.2.1 研究现状	2

1.2.2 发展动向和趋势	2

1.3 本文主要研究内容	3

1.4 创新点	3

1.5 内容组织结构	3

2 项目开发工具介绍	5

2.1 硬件环境配置	5

2.2 软件环境配置	5

3 需求分析	7

3.1 可行性分析	7

3.1.1 技术可行性分析	7

3.1.2 经济可行性分析	7

3.1.3 社会可行性分析	8

3.2 系统功能需求分析	8

4 系统总体设计	11

4.1 系统总体框图	11

4.2 用户模块设计	11

4.2.1 系统管理模块	11

4.2.2 科研人员模块	12

4.2.3 受检患者模块	12

4.2.4 放射科医生模块	13

4.3 系统架构层次设计图	14

4.4 数据库详细设计	14

4.4.1 数据流图	14

4.4.2 数据库实体设计和E-R图	15

4.4.3 数据字典	16

5 系统详细设计	18

5.1 系统管理模块	18

5.2 科研数据模块	18

5.3 患者服务模块	19

5.4 智能去噪模块	20

5.4.1 去噪模型框架图	20

5.4.2 多帧提示词提取模块设计	20

5.4.3 非对称注意力SSM模块（FuseAASSM）设计	22

5.4.4 编码器-解码器整体架构设计	24

5.5 系统程序流程设计	26

5.5.1 系统主程序流程图	26

5.5.2 LDCT去噪核心功能流程设计	26

5.6 核心功能伪代码	27

5.6.1 用户登录与身份验证伪代码	27

5.6.2 LDCT去噪处理伪代码	28

6 系统测试	29

6.1 系统功能测试	29

6.1.1 用户登录功能测试	29

6.1.2 图像导入与DICOM阅片测试	30

6.1.3 AI去噪功能测试	31

6.1.4 放射科医生主界面测试	31

6.2 模型性能测试	32

6.2.1 测试数据集说明	32

6.2.2 测试指标	32

6.2.3 对比模型选择	32

6.2.4 定量结果对比	33

6.2.5 定性结果可视化	33

7 总结与展望	36

7.1 总结	36

7.2 展望	36

参考文献	38

致谢	40

- 绪论

  - 研究背景与意义

    - 研究背景

计算机断层扫描（CT）是临床疾病诊断的核心影像学手段，但常规剂量CT的X射线辐射存在潜在健康风险，尤其对特殊人群的辐射累积危害显著，成为其广泛应用的瓶颈。低剂量CT（LDCT）可将辐射剂量降至常规剂量的10%~30%，是兼顾辐射安全与影像诊断的优选方案，但辐射剂量降低会引入泊松-高斯混合噪声，导致图像颗粒感增强、微小病灶辨识度下降，严重制约其临床价值。

深度学习已成为LDCT去噪的主流方向，从卷积神经网络发展到状态空间模型（SSM），模型性能不断提升，但仍存在明显不足：多数模型忽略连续多帧CT切片的时空关联；对空间与通道采用对称建模范式，未契合CT图像特性；CNN难以捕捉长距离依赖，Transformer存在二次计算复杂度问题。SSM以线性复杂度实现长距离依赖捕捉，兼顾效率与全局建模能力，其中DenoMamba作为SSM在LDCT去噪的典型应用表现优异，为新型模型研发提供了可靠基础。

    - 研究意义

本文以DenoMamba的状态空间模型（SSM）架构为基础[1]，融合多帧提示词机制与非对称注意力模块，开发一种新型LDCT去噪模型，挖掘多帧序列的时空先验信息，实现空间-通道的差异化特征建模，旨在提升LDCT图像去噪性能，其研究意义主要体现在学术、临床与社会三个层面：

在学术研究的层面之上，针对现行LDCT去噪模型单帧处理特征不足、空间 - 通道建模趋于同质化等主要问题，提出多帧提示词和非对称注意力融合起来的创新方案，拓展了状态空间模型在医学影像去噪领域的应用场景和改进办法，为LDCT去噪技术的发展给出了新的研究方向，同时也给同类医学影像恢复任务提供了可援用的技术范例。

在临床应用这个层面，该模型可很好地抑制LDCT图像中的泊松 - 高斯混合噪声[2]，同时精准留存血管、病灶、软组织交界等关键解剖结构的精细特点，实现“抑制噪声”和“保留结构”[3]的双重成果，帮助医生更准确地识别微小病点、判断病情发展，为临床疾病的筛查、诊断提供可靠的影像方面支撑，助力LDCT技术在临床的大量普及。

在社会价值这一方面，LDCT技术普及之后可大幅降低受检者的辐射暴露风险，尤其保卫儿童、孕妇等特殊人群的身体健全，减小辐射累积造成的潜在危害；模型的轻量化设计能适配基层医院硬件设备方面的条件，助力医疗资源的平衡分配，增进基层医疗院所的影像诊断能力，拥有突出的社会公益价值。

  - 研究历史和研究现状

    - 研究现状

LDCT去噪的深度学习研究始于2016年前后，经过近十年的发展，已形成卷积神经网络（CNN）、Transformer、状态空间模型（SSM）三大主流技术路线，国内外学者基于不同技术路线开展研究，各有侧重、各成体系，推动了LDCT去噪技术的不断进步。

- 国外研究现状：

国外LDCT去噪深度学习研究开展得早、体系十分成熟，大多分布在欧美、日本，研究的主要发展路线是从CNN朝着Transformer、SSM发展，CNN模型打下基础，只是有局限性，Transformer 有更强大的建模能力，只是复杂度很高，DenoMamba等SSM模型把效率与性能兼顾起来，相关研究一般开展严谨的临床验证，部分成果已装配进医疗设备并进入临床试用工作。

- 国内研究现状：

国内LDCT去噪研究起步滞后，然而发展十分迅猛，已经实现由跟随到并驾齐驱，研究主要是由高校、科研院所和三甲医院来做，CNN方向以DC-CNN、MS-CNN等模型优化特征复用及噪声抑制；Transformer与SSM方向凭借MedFM-Transformer[4]、SSM-LDCT、MF-SSM[5]等模型提升轻量化和多帧融合的表现，国内利用丰富的医疗资源打造本土化LDCT数据集，贴近临床实际应用，给模型训练及验证提供有力护盾。

    - 发展动向和趋势

结合临床需求以及技术发展，LDCT去噪领域呈现五大明显的趋势：

- 单帧处理向多帧、序列[6]处理推进，找寻CT帧间时空联系，打破单帧的限制，研究视频序列建模提高性能。

- 对称特征建模往差异化建模发展变化，结合包含注意力机制等技术，符合CT图像的特点，加大建模的针对性。

- 单一模型向多模型融合进行发展，把CNN、Transformer、SSM的优势综合起来，搭建混合架构[7]弥补单一模型的短项。

- 通用去噪向临床专用去噪进行发展，就具体临床任务对模型加以优化，留存有关病灶特征，开展多任务联合学习模型的开发研究。

- 模型研发往端到端临床落地的进程发展，以轻量化设计适配临床相关设备，建成多中心验证体系，带动技术落地施行。

  - 本文主要研究内容

本文以DenoMamba的SSM架构为基础，针对现有模型核心不足，融合多帧提示词与非对称注意力模块开发新型LDCT去噪模型，主要研究内容包括：

- 规划多帧提示词提取模块，就连续3帧LDCT切片而言，以共享权重卷积的方法提取特征，结合帧间自注意力发觉时空关联，建立序列先验提示特征并用于单帧去噪，经验证确定3帧是最优输入序列长度。

- 构建起非对称注意力SSM模块，于空间维度采用强建模强化关键解剖区域的特征，通道维度采用轻量建模来减少多余的部分，将特征融合跟残差连接结合起来，提升模块性能以及训练稳定性。

- 搭建4层编码器和解码器的沙漏型整体架构，采用长跳连接使浅层细节和深层全局特征融合在一起，解决深层特征提取当中的信息丢失毛病。

- 设计L1+SSIM混合损失函数以均衡像素级误差和结构特征保留[7]，对学习率调度和梯度裁剪等训练策略加以优化，使模型训练稳定进行。

- 在AAPM低剂量CT数据集之上开展对比，检验模型去除噪声性能和核心模块有效性，从学术跟临床双方面评估模型价值。

  - 创新点

本文创新点紧扣现有模型所存在的痛点，兼具理论上的创新与临床上的实用：一是首次把多帧提示词机制导入LDCT去噪相关工作，借助挖掘帧间时空关联[8]来搭建序列先验，处理单帧模型特征表达不充足的问题；同时采用了轻量化帧间自注意力，补充有效信息的同时保证高效推理。二是提出结合非对称注意力的SSM模块，打破空间和通道对称的建模方式，结合CT图像特点，采用“空间强建模、通道轻建模”的办法，在强化病灶、血管等关键区域特征的时候减少多余运算，兼顾长距离依赖建模的能力以及线性复杂度优势，三是造就了性能和效率平衡的LDCT去噪整体架构，基于Denomamba，融合上述改进之后开展轻量化优化，模型参数量和计算开销没有明显地增多，推理速度满足临床实时的要求；在抑制噪声以及保留结构上取得更佳的平衡，指标在经典模型之上，鲁棒性及泛化性具备良好特性，有实际落地应用的潜在可行性。

  - 内容组织结构

第一章：主要描述本文的研究背景与存在意义，分析低剂量 CT 去噪领域的国内外研究现状，梳理技术发展动向与未来趋势，最后明确本文的主要研究内容与创新点；

第二章：主要介绍系统开发过程中所用到的关键工具与核心技术，包括开发环境配置、深度学习框架、图像处理库及相关基础算法；

第三章：对选题进行全面的系统分析，从可行性分析到系统功能需求、性能需求分析，完成用户角色划分，并绘制各模块用例图，明确系统设计目标；

第四章：对系统总体设计层面进行详细描述，从系统整体架构图到各功能模块的划分，给出系统框架设计、模块间交互逻辑与数据库设计方案；

第五章：主要展示系统的详细设计与实现过程，对各功能模块的实现流程、核心算法、关键代码逻辑进行说明，并完成功能模块的详细描述；

第六章：对系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试与模型效果对比实验，验证系统的稳定性、可靠性与算法性能；

第七章：对全文工作进行总结，梳理研究成果与存在的不足，并对未来可拓展的研究方向进行展望。

- 项目开发工具介绍

本项目分为LDCT去噪模型研发与智能医学影像系统实现两部分。系统采用桌面端应用程序架构本章介绍本课题的硬件环境和软件环境,其中系统界面采用Qt5图形界面框架 开发，使用PyQt5实现完整桌面应用。

  - 硬件环境配置

硬件环境支持模型训练与系统运行，具体配置如表2-1所示。

表2-1 硬件环境配置表

| 硬件类别 | 型号 / 配置 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 中央处理器 | Intel Core i5-12400F | 系统界面交互、数据处理、业务逻辑运行 |
| 显卡 | NVIDIA RTX 3060 12GB | CUDA 加速，支持 AI 模型训练与去噪推理 |
| 内存 | 32GB DDR4 3200MHz | 加载 CT 影像数据、模型缓存与多任务运行 |
| 存储 | 1TB NVMe SSD + 4TB HDD | SSD 存储系统与模型；HDD 存储数据集与病例 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 64 位 | 系统运行、开发调试与临床部署环境 |

  - 软件环境配置

软件环境分为界面开发、算法开发、医学影像处理、数据库等部分，具体如表2-2所示。

表2-2 软件环境配置表

| 软件类别 | 版本 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.8 | 算法与系统统一开发语言 |
| 界面框架 | Qt5 + PyQt5 5.15.10 | 系统界面核心开发工具，实现窗口、交互、影像显示 |
| 深度学习框架 | PyTorch 2.2.2 | LDCT 去噪模型搭建、训练与推理 |
| 状态空间模型库 | mamba-ssm 1.1.4 | 实现 Mamba 结构的 SSM 模块 |
| 医学影像解析 | pydicom 2.4.4 | 读取、解析 DICOM 格式 CT 影像 |
| 图像处理 | OpenCV 4.8.0 | 影像预处理、可视化、标注与测量 |
| 数值计算 | NumPy 1.26.4 | 数组运算、数据归一化、批量处理 |
| 数据库 | SQLite 3.41.2 | 患者信息、病例、报告、日志本地存储 |
| 环境管理 | Anaconda | 依赖包管理，保证环境稳定 |

系统核心开发技术把Qt5当作基础，用信号槽机制达成界面交互，通过多线程处理，防止影像加载和功能调用的时候界面卡顿，同时结合pydicom达成医学影像解析，借助OpenCV开展阅片相关操作，利用SQLite数据库达成患者信息、诊断报告等数据的本地存储与管理工作，整体技术方案切合医学影像系统的使用需求，有着稳定、高效、易于使用的特性。

- 需求分析

  - 可行性分析

    - 技术可行性分析

本项目涵盖LDCT去噪算法的研究及LDCT智能医学影像系统的开发，技术方案已较为成熟，相关工具链也已完备，因此在技术上是完全可行的。

- 系统开发环境已趋于成熟和稳定

该系统基于Qt5图形界面框架开发，采用PyQt5实现界面构建、交互逻辑、医学图像展示等功能。Qt5在医疗影像工作站中应用广泛，具备强大的界面渲染能力和完善的多线程机制，能够有效支持患者管理、DICOM影像浏览、诊断报告生成和数据存储等临床操作。SQLite、pydicom、OpenCV等开源库稳定可靠，为系统的快速开发和实际应用提供了有力支撑。

- 算法开发环境稳定高效

该方法采用PyTorch 2.2.2和CUDA 11.8实现GPU加速，借助mamba-ssm库实现状态空间模型的高效构建，DenoMamba模型已在LDCT去噪任务中表现出良好性能，其多帧提示机制与非对称注意力结构等改进均可在现有模块基础上进行拓展。

- 有充足的数据支持

AAPM 低剂量CT数据集包含标准配对数据，可支持模型的训练、测试及性能比较。

- 开发效率高

系统及算法均采用Python实现，具备良好的模块化设计，环境配置一致，有助于大幅压缩开发时间。

    - 经济可行性分析

本项目的经济可行性主要体现在开发成本低且临床应用价值高，同时兼顾算法与系统的开发。

- 开发成本低廉

本项目采用Qt5、PyQt5、SQLite、OpenCV等开源工具进行开发，无需购买商业IDE或界面库；硬件方面可直接使用现有计算机完成系统开发与部署，无需额外硬件投入；数据集使用公开数据集，进一步降低了开发成本。

- 实用性强

系统可直接安装于医院放射科工作站，无需对CT设备进行任何改造，即可显著提高低剂量CT图像的诊断水平。此外，系统实现了一体化集成。

    - 社会可行性分析

本项目在满足临床需求的同时，也契合医疗信息化的发展趋势，体现了良好的社会可行性：

- 符合医院实际应用需求

低剂量CT虽辐射较小，但图像噪声较明显。本项目不仅设计了去噪方法，还构建了一个基于Qt5的医学影像系统，可直接应用于临床，使医生能够在统一的工作站上完成影像查看、去噪处理和诊断，从而提高诊断效率和准确性，更好地保障患者健康。

- 契合医疗智能化的发展方向

该项目融合医学影像与人工智能技术，符合“健康中国2030”战略及医疗数字化、智能化的发展趋势。系统设计简洁、部署便捷、操作界面友好，便于在基层医疗机构推广，有助于提升基层诊疗水平，具有显著的社会效益。

  - 系统功能需求分析

本系统软件功能需求主要面向医院临床相关的使用场景，基于用户管理、影像阅片、病例管理、诊断报告、数据管理、系统设置六个核心模块来开展工作，保障放射科日常诊疗工作规范、高效、安全的需求得到满足，具体功能的结构如图3-1所示。

图3-1 功能需求框图

- 用户管理需求

达成多角色用户登录、身份验证以及权限划分；对医生、管理员、科研用户等角色的功能进行区分；给出密码修改、信息管理与操作日志记录方面的功能。

- 医学影像管理需求

支持把DICOM格式LDCT影像导入、加载、显示，再进行序列浏览；支持多帧图像播放，能做窗宽窗位调节、缩放、平移、测量、标注等专业阅片相关操作；支持对病灶区域做标记，测量长度和面积。

- 病例信息管理需求

具备录入、编辑、查询以及归档患者信息的功能；支持病例信息与影像数据做关联管理；做到对病例检索、筛选、导出及统计，满足临床管理以及科研数据整理的相关需求。

- 诊断报告管理需求

供应标准化报告模板跟编辑界面；支持报告的保存、修改、审核、打印，还支持PDF导出；自动把患者信息、影像信息跟诊断结论关联，产生标准化的诊断文件。

- 数据管理与统计需求

可开展去噪结果图像、质量指标、诊断数据的存储管理操作；支持临床数据统计、查询，还可进行导出；支持批量导出用于科研分析相关的数据集。

- 系统管理与安全需求

供给系统参数配置、数据备份与恢复方面的功能；确保患者隐私信息和医疗数据的存储安全以及访问受控；满足医疗软件规范、稳定、安全的相关要求。

为了更清晰地展示系统不同用户的功能需求，本小节分别绘制了患者、放射科医生、科研人员、系统管理员四类用户的用例图，直观呈现各角色对应的操作权限与功能范围，如图3-2、图3-3、图3-4和图3-5所示。

图3-2 患者用例图

图3-3 放射科医生用例图

图3-4 科研人员用例图

图3-5 管理员用例图

- 系统总体设计

  - 系统总体框图

为让本文提出的多帧提示词与非对称注意力LDCT去噪模型在现实中应用，设计且实现低剂量CT智能医学影像系统，此系统并非单一的算法演示的工具，而是为医院放射科、受检患者、科研人员等用户打造的一体化医学影像工作站，如图4-1所示。

图4-1 系统总体框图

  - 用户模块设计

    - 系统管理模块

本模块负责系统全生命周期的运维以及安全保障，包含着4个子功能，如图4-2所示：

图4-2 系统管理模块结构图

- 用户权限管理：确立放射科医生、受检患者、科研人员、系统管理员四类角色，做到差异化权限的分配和隔离，让不同用户仅能访问对应功能和数据得以保障。

- 系统配置管理：可支持系统参数的配置、界面的定制、功能开关等运维相关操作，顺应医院不同使用场景的要求点。

- 数据备份恢复：供应定期数据备份和异常数据恢复的功用，保障患者隐私信息跟医疗数据的完整性与安全性。

- 日志查看：记录系统当中所有用户的操作行为，支持对操作日志开展查询与追溯，达成医院信息系统审计的要求。

    - 科研人员模块

这个模块给科研人员提供一站式的处理与分析数据的能力，包含着3个子功能，如图4-3所示：

图4-3 科研人员模块结构图

- 批量数据处理：能够进行LDCT/NDCT配对影像数据的批量导入，自动做好批量AI去噪处理，极大提高科研数据处理的速度。

- 病理信息统计：对病灶的数量、位置、大小、类型做结构化登记与统计，支持按年龄、性别、检查部位、病变类型做分类汇总，自动弄出统计结果，为临床分析和科研研究供给数据支持。

- 科研数据导出：支持以批量方式导出去噪前后图像、质量指标、病灶标注、病例信息，输出格式契合科研一般标准，可直接用于模型对比、实验研究和论文数据整合。

    - 受检患者模块

本模块给受检患者提供便捷的检查结果查询服务，有2个子功能，如图4-4所示：

图4-4 受检患者模块结构图

- 历史记录查询：让患者能够查询个人历次CT检查的基本信息、检查时间、检查部位等历史记载，实现检查整个流程的追溯。

- 查看影像报告：帮助患者查看自身CT原始影像、AI去噪之后的结果和对应诊断报告，支持报告的下载、打印，满足患者自主拿到检查数据的需求。

    - 放射科医生模块

本模块是系统临床核心功能的承载部分，服务于放射科医生日常诊疗工作，有5个子功能，如图4-5所示:

图4-5 放射科医生模块结构图

- 患者信息管理：达成患者基本信息（姓名、性别、年龄、住院号之类）和检查信息（检查部位、时间、设备型号之类）的录入、编辑、查询并归档，做到患者跟影像、报告、去噪结果的关联结合，支持多条件查找和历史病例取用。

- 影像阅片标注：可将标准DICOM格式CT影像导入、解析，支持多序列浏览，供给窗宽窗位调节、图像缩放、平移、翻转、序列播放等专业阅片做法，支持对长度、面积、HU值测量和病灶框选标注，满足临床诊断相关需求。

- AI 去噪处理：以本文所构建而成的多帧提示词与非对称注意力SSM模型为核心，支持一键对单张/序列LDCT图像去噪，实时做好推理计算并输出高质量去噪图像。

- 智能去噪分析：实时显示去噪前后图像的比较效果，自动计算PSNR、SSIM、RMSE三项客观评价指标然后保存，帮助医生直观评估去噪的成效，为诊断提供量化方面的参考。

- 诊断报告管理：给出胸部、腹部、心血管等相关的标准化放射诊断报告模板，支持对报告做编辑、保存、修改和审核事宜，能够导出和打印PDF，自动使患者信息、影像方面信息和去噪效果关联，产生规范化诊断资料。

  - 系统架构层次设计图

为 LDCT 智能医学影像系统总体框架，实现用户交互、业务功能、AI 算法、数据存储与底层环境的分层解耦，确保系统稳定、可扩展，详情如图4-6所示。

图4-6 系统架构层次设计图

本系统采用五层架构，从上至下依次为：

- 用户层：放射科医生、受检患者、科研人员、系统管理员。

- 应用功能层：用户管理、影像阅片、病例管理、诊断报告、数据统计、系统管理。

- 算法支撑层：多帧提示词模块、FuseAASSM 非对称注意力模块、LDCT 去噪推理、DICOM 解析、指标计算。

- 数据存储层：SQLite 数据库、DICOM 影像存储、模型权重文件。

- 基础设施层：GPU、Windows 10、Python、PyTorch、PyQt5、CUDA。

  - 数据库设计

    - 数据流图

为进一步细化系统内部的数据流转逻辑，本节将系统核心处理过程分解为用户登录验证、影像阅片管理、AI 去噪处理、诊断报告管理、科研数据管理、系统管理六个子模块，并定义了用户数据库、病例数据库、影像文件库、报告数据库、日志数据库五类数据存储，绘制系统1层数据流图，如图4-7所示。

图4-7 系统数据流图

    - 数据库实体设计和E-R图

- 数据库实体设计

系统包含5 个核心实体：用户（User）、病例（Case）、影像（Image）、报告（Report）和日志（Log）。

- E-R图设计

关系说明：

为清晰描述系统数据库中各实体及数据间的关联关系，本节绘制系统 ER 图。系统共包含 用户、病例、影像、报告、日志 五个核心实体，各实体间通过主外键形成规范的业务关联，详情如图4-8所示。

用户与病例：一名用户可创建多个病例，为一对多关系。

病例与影像：一个病例可对应多张 CT 影像，为一对多关系。

病例与报告：一个病例最终生成一份诊断报告，为一对一关系。

用户与日志：一名用户可产生多条系统操作日志，为一对多关系。

图4-8 E-R图

    - 数据字典

为规范系统数据库当中各个数据项的定义、类型、约束和意思，本节对系统相关的核心数据元素做统一说明，完成系统数据字典的形成，数据字典确切描述了系统在运行的时候所使用的各类数据结构、字段属性和业务涵义，给数据库创建、程序开发以及后期维护制定统一的标准。

数据字典包含着用户信息、病例信息、影像数据、诊断报告以及系统日志等重要的数据内容，明确各个字段的名称、数据类型、约束条件与用途，保障数据在存储、传输跟处理的过程当中拥有一致性、完整性和准确性，系统全部功能模块在做数据读写的时候，皆依照数据字典所定义的规范开展，确保业务流程有序、数据交互安全，相关情况如表4-1所示。

表4-1 数据字典表

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| User_id | int | 主键、自增 | 用户编号 |
| username | varchar(50) | 非空、唯一 | 登录账号 |
| password | varchar(100) | 非空 | 加密密码 |
| role | varchar(20) | 非空 | 用户角色 |
| case_id | int | 主键、自增 | 病例编号 |
| patient_name | varchar(50) | 非空 | 患者姓名 |
| exam_date | date | 非空 | 检查日期 |
| exam_part | varchar(50) | 非空 | 检查部位 |
| img_id | int | 主键、自增 | 影像编号 |
| case_id | int | 外键 | 关联病例 |
| psnr | float | — | 峰值信噪比 |
| ssim | float | — | 结构相似性 |
| report_id | int | 主键、自增 | 报告编号 |
| content | text | — | 诊断报告内容 |
| create_time | datetime | 默认当前时间 | 报告生成时间 |
| log_id | int | 主键、自增 | 日志编号 |
| user_id | int | 外键 | 操作用户编号 |
| operation | varchar(255) | 非空 | 系统操作记录 |
| op_time | datetime | 默认当前时间 | 操作时间 |

- 系统详细设计

  - 系统管理模块

系统管理模块面向的是系统管理员，承担系统运维、权限设定、数据安全、日志审计等核心保障作用，是让整个LDCT智能医学影像系统稳定运行的基础条件，模块基于权限隔离做设计，仅管理员有权进入，保证医疗数据跟系统配置不被违规查看。

- 功能概述

系统管理模块拥有四大子功能：用户权限方面的管理、系统参数方面的配置、数据备份及恢复、操作日志方面的管理。

- 用户权限管理

本模块做到多角色用户的创建、修改、删除、密码重置以及权限分配工作，系统里面内置了四类角色：放射科执业医生、接受检测的患者、科研相关人员、系统管理工作者，不同角色都有独立的功能菜单以及数据访问范围，使最小权限原则得到保障，管理员可即时查看在线用户的相关信息、锁定异常账号、更改角色的权限，保障临床数据不出现安全问题。

- 系统参数配置

支持对系统运行参数做可视化的参数配置：DICOM影像默认所使用的窗宽窗位，AI去噪模型做推理用的参数，界面主题、所使用语言和布局，自动保存、自动备份的相关策略，还有数据库连接及存储路径，配置项马上生效，不用使系统重启，契合不同医院放射科工作的习惯。

- 操作日志管理

系统自动将所有用户的关键操作都记录好：登录系统跟登出的时间，影像上传、AI去噪，报告编辑、打印然后导出，添加新用户、更改权限和做数据备份与恢复，日志不可进行删除、不可进行篡改，支持按时间、用户、操作类型来做检索，满足医院信息系统审计与医疗合规的相关要求。

  - 科研数据模块

科研数据模块面向的是科研人员，供应批量数据处理、病理统计、科研数据集导出等专业的功能，对临床科研一体化给予支持，大幅改善低剂量CT去噪相关研究的数据处理状况。

- 功能概述

科研数据模块里有三大核心功能：批量影像导入及做AI去噪、标记病灶信息与统计病理情况和输出标准化科研数据。

- 批量影像处理

可以批量导入DICOM序列文件夹，自动识别LDCT与NDCT配对的相关数据，一键执行：批量做预处理相关操作（HU截断、归一化）、批量进行AI去噪推理工作、批量计算PSNR、SSIM、RMSE这几个指标、批量留存去噪前后对比的示意图，实时把处理进度显示，能够断点接着运行，适用于大规模数据集相关实验。

- 病灶信息与病理统计

提供病灶标注工具：以框选和点选选取病灶，对病灶的位置、大小、HU值、类型、分级做记录，自动产出结构化的病灶表格。

支持多维度统计：依照年龄、性别、检查部位做统计；以病灶的类型、大小、数量做统计；对去噪前后指标变化做统计；自动生成图表以及统计报表，为临床科研供给可靠的数据支撑。

- 科研数据导出

导出内容充分符合学术研究规范：原始LDCT/去噪后的图像，还有金标准NDCT图像、PSNR、SSIM、RMSE指标的列表、病灶标注信息（JSON或者CSV）、病例信息跟诊断情况报告。

支持导出格式：PNG、MAT、CSV、JSON、NPY相关文件，可直接用于论文实验以及模型对比。

  - 患者服务模块

患者服务模块是为受检患者服务的，以简洁、安全、好用为准则，给予检查记录查询、影像报告查看、结果下载之类的自助服务，护住患者的隐私，提高就医感受。

- 功能概述

患者服务模块包含两大功能：个人检查历史记录的查询和CT影像、诊断报告的查看。

- 检查历史查询

患者登录以后可查看自身所有的CT检查记录详情：检查时间、做检查用的设备、检查的部位与检查状态。支持按时间去做筛选，做到检查全流程的可追溯。

- 影像与报告查看

提供安全的阅片界面：查看LDCT原始样子的影像，查看AI去噪之后的清晰影像，做窗宽窗位的调节、缩放及平移，查看放射科医生正式的诊断报告，同时可支持报告PDF下载、打印。全部的数据运用了隐私保护机制，患者只能看自己的信息，没办法访问别人的数据，达到医疗隐私安全标准。

  - 智能去噪模块

智能去噪模块是整个LDCT智能医学影像系统核心的算法单元，以本文所提出的多帧提示词 + 非对称注意力 SSM 模型作为底层后盾，向放射科医生提供一键式、能可视化、可量化的LDCT图像去噪服务，兼顾临床应用易用性及算法专业性，做到“原始低剂量CT”到“清晰诊断图像”的全自动加工处理。

    - 去噪模型框架图

模型框架由输入层、多帧提示词提取模块、非对称注意力SSM模块、编码器、解码器、输出层等部分构成，如图5-1所示。

图5-1 模型框架图

    - 多帧提示词提取模块设计

多帧提示词提取模块是本项目的创新点之一，核心目标是挖掘连续LDCT切片的时空关联信息，构建序列先验提示特征，嵌入单帧去噪流程，弥补单帧模型特征表征不足的问题。模块采用“多帧特征提取-时空关联融合-提示特征嵌入”三步流程设计，整体为轻量型架构，避免增加过多计算复杂度，详情如图5-2所示。

图5-2 多帧提示词提取模块结构

- 多帧特征提取

选择连续3帧LDCT切片作为输入（经实验验证，3帧可在特征丰富性与计算效率间取得最优平衡），设输入序列为X=x1,x2,x3，其中x2为目标去噪帧，x1、x3为相邻帧，单帧尺寸为1×H×W（1为通道数，H=256、W=256）。

通过共享权重3×3卷积层对3帧图像进行统一的浅层特征提取，保证特征提取的一致性与轻量化，卷积层步长为1、填充为1，输出通道数为24，将单帧图像映射为特征图，计算公式为：

Fi=Convsharexi,i=1,2,3#1

其中，Fi为第i帧的特征图，尺寸为24×H×W，Convshare为共享权重卷积层。

- 时空关联融合

以目标帧特征F2为查询特征（Query），相邻帧特征F1、F3为键/值特征（Key/Value），通过轻量型自注意力机制计算帧间注意力权重，挖掘帧间时空关联信息，融合得到帧间关联特征Finter，计算公式为：

Finter=AttentionF2F1F3F1F3#2

将帧间关联特征Finter与目标帧特征F2逐元素相加，得到初步融合特征Ffusion，再通过全局平均池化（GAP）与全局最大池化（GMP）提取空间全局特征，拼接后得到时空提示特征Fprompt，尺寸为48×1×1，实现时空关联信息的浓缩，计算公式为：

Ffusion=F2+Finter#3

Fprompt=ConcatGAPFfusionGMPFfusion#4

多帧提示词模块的设计充分考虑临床 CT 序列的连续性特点。人体腹部、胸部、肺部等区域在连续切片中具有高度相似的解剖结构，噪声分布也具有空间相关性。传统单帧模型无法利用这种强相关性，导致去噪不充分、细节丢失。本模块通过引入相邻帧构建提示信息，使模型在去噪时能够 “参考” 相邻结构，从而更准确地还原当前帧的真实结构。

在帧间注意力计算中，以目标帧为查询向量，相邻帧为键值对，能够自动学习帧间重要程度，弱化不相关区域、强化相似区域，使提示信息更加精准。全局池化能够将时空特征压缩为紧凑提示向量，避免引入过多计算量，保证模型轻量化。最终提示特征通过广播机制与单帧特征图融合，为后续编码解码提供更强的先验指导，显著提升细节保留能力。

    - 非对称注意力SSM模块（FuseAASSM）设计

非对称注意力SSM模块是本项目的核心创新点，基于DenoMamba的FuseSSM模块改进，打破传统模型空间-通道对称建模范式，根据CT图像“空间维度为解剖结构核心、通道维度存在冗余”的特性，设计“空间强建模、通道轻建模”的非对称架构，同时融入注意力机制，实现差异化长距离依赖捕捉。模块由空间非对称注意力SSM子模块、通道非对称注意力SSM子模块、特征融合与残差连接三部分组成，如图5-3所示。

图5-3 非对称注意力SSM模块结构

- 空间非对称注意力SSM子模块

空间维度是CT图像解剖结构的核心载体，需强化关键区域（病灶、血管、组织边缘）的特征建模，子模块采用“层归一化-深度可分离卷积-空间注意力门控-SSM建模-残差连接”流程设计：

对输入特征Fin进行层归一化，消除量纲差异，提升训练稳定性；通过深度可分离卷积扩大感受野，提取空间浅层特征，兼顾效率与特征表达能力；引入空间注意力门控，通过卷积层计算空间注意力权重图Mspa∈1×H×W，对空间特征进行加权，突出关键解剖区域特征，抑制背景噪声区域；将加权后的空间特征展平为一维序列，输入SSM层，通过状态空间方程捕捉长距离空间依赖，保留SSM线性计算复杂度的优势；加入残差连接，将输入特征与SSM输出特征逐元素相加，避免梯度消失，保留低层次空间特征，输出空间特征Fspa∈48×H×W。

- 通道非对称注意力SSM子模块

通道维度主要区分图像的边缘、纹理等属性，存在一定冗余性，需轻量化建模并筛选有效特征，子模块采用“层归一化-通道降维-通道注意力门控-SSM建模-通道恢复-残差连接”流程设计：

对输入特征Fin进行层归一化，保证训练稳定性；通过1×1卷积将通道数从48降至24，实现通道降维，减少计算冗余；引入通道注意力门控，通过全局池化计算通道注意力权重Mcha∈24×1×1，对通道特征进行加权，筛选与去噪相关的有效通道，抑制冗余通道；将加权后的通道特征转置，将通道维度作为序列维度，输入SSM层捕捉长距离通道依赖；通过1×1卷积将通道数从24恢复至48，加入残差连接，保留低层次通道特征，输出通道特征Fcha∈48×H×W。

- 特征融合和残差连接

将空间非对称注意力SSM子模块输出Fspa、通道非对称注意力SSM子模块输出Fcha与原始输入特征Fin进行通道拼接[11]，得到融合特征Fcat，尺寸为144×H×W，计算公式为：

Fcat=ConcatFspaFchaFin#5

通过卷积融合模块（CFM）对融合特征进行非线性融合，由1×1卷积与双层3×3卷积组成，将144通道的融合特征映射回48通道，得到模块中间输出Fmid，再加入恒等映射残差连接，将Fmid与原始输入特征Fin逐元素相加，得到FuseAASSM模块的最终输出Fout，既提升特征表征能力，又避免深层网络梯度消失，计算公式为：

Fmid=Conv1×1Fcat+Conv3×3Conv3×3Fcat#6

Fout=Fmid+Fin#7

非对称设计是本模块的核心创新。在医学 CT 图像中，空间维度承载解剖结构、病灶位置、组织边缘等关键诊断信息，必须进行强建模；而通道维度主要用于特征区分，存在一定冗余，适合轻量建模。传统模型对空间与通道采用相同策略，造成计算浪费与特征表达不精准。

空间非对称注意力 SSM 子模块使用深度可分离卷积扩大感受野，结合空间注意力门控突出病灶、血管、边缘等关键区域，再通过 SSM 捕捉长距离空间依赖。通道非对称注意力 SSM 子模块先降维减少计算，再通过通道注意力筛选有效特征，最后恢复通道维度。两者融合后，既保留 SSM 高效建模优势，又实现空间强建模、通道轻建模的非对称策略，大幅提升特征表达效率与去噪效果。

残差连接与特征融合进一步增强模块稳定性，使网络在深层仍能高效训练，避免梯度消失，同时保留浅层细节信息，使最终去噪图像更清晰、结构更完整。

    - 编码器-解码器整体架构设计

本项目把“4层编码器 - 4层解码器”的沙漏型架构作为基础，把多帧提示词提取模块以及FuseAASSM模块联合起来，构建完整的LDCT去噪的模型，通过下采样达成深层全局特征的获取，上采样达成精细结构的恢复，运用长跳连接融合浅层和深层的特征，整体架构做到了特征表达能力和轻量化兼顾，把参数量控制在20M以内，详情如图5-4所示。

图5-4 编码器 - 解码器整体架构

- 编码器设计

4层编码器的FuseAASSM模块堆叠数量依次为4、6、6、8，层数越深，堆叠数量越多，强化深层特征提取能力；输入特征为48×256×256，经4层编码器下采样后，空间尺寸变为16×16，通道数提升至384，得到深层全局特征Fencoder∈384×16×16。

- 解码器设计

4层解码器的FuseAASSM模块堆叠数量依次为6、6、4、2，层数越浅，堆叠数量越少，兼顾效率与细节恢复；采用PixelShuffle+3×3卷积的上采样方式，每次上采样将空间尺寸放大2倍，通道数减半，保证特征恢复的完整性；将解码器每层的上采样特征与编码器对应层的下采样特征进行通道拼接，融合浅层细节特征（如边缘、纹理）与深层全局特征，避免深层特征提取中的信息丢失；特征维度变化：输入深层特征为384×16×16，经4层解码器上采样与特征融合后，空间尺寸恢复至256×256，通道数降至48，得到重建特征Fdecoder∈48×256×256。

- 输出层设计

输出层为1×1卷积层，步长为1、填充为0，将解码器输出的48通道重建特征Fdecoder映射为单通道特征图，尺寸为1×256×256，再通过Sigmoid激活函数将像素值映射至01，最终通过反归一化恢复HU值范围，得到去噪后的LDCT图像xdenoise，完成整个去噪流程。

- 损失函数设计

LDCT去噪需同时兼顾像素级误差抑制与结构级特征保留，单一损失函数难以实现双重目标，因此本项目采用L1损失+SSIM损失的混合损失函数，通过实验确定最优权重系数，平衡二者的贡献，混合损失函数公式为：

L=0.8×LL1+0.2×1-SSIM#(8)

其中：

- L1损失：计算去噪图像与金标准NDCT图像的像素级绝对误差，能有效抑制噪声，提升图像整体保真度，公式为LL1=1H×Wi=1Hj=1Wxdenoisei,j-xgti,j，xgt为金标准图像；

- SSIM损失：基于结构相似性指数设计，SSIM值越接近1，图像结构保留越好，因此采用1-SSIM作为损失项，能有效保留解剖结构的精细特征，避免图像模糊。

编码器逐步下采样，使网络从局部特征逐步学习到全局结构；解码器逐步上采样，从粗粒度特征恢复出高分辨率清晰图像。长跳连接将编码器浅层信息直接传入解码器，有效保留边缘、纹理等高频细节，避免传统下采样上采样造成的模糊。

  - 系统程序流程设计

    - 系统主程序流程图

为清晰描述系统从启动、用户登录、功能操作到退出的完整执行逻辑，本节对系统整体运行流程进行详细设计，明确各步骤之间的顺序与判断关系。系统主程序流程图如图5-2所示。

图5-5 系统主程序流程图

    - LDCT去噪核心功能流程设计

LDCT 影像去噪是本系统的核心功能，为保证去噪过程稳定、规范、可复现，本节对去噪的完整步骤进行结构化设计，具体流程如图5-3所示。

图5-6 LDCT核心去噪功能流程图

  - 核心功能伪代码

    - 用户登录与身份验证伪代码

为实现系统用户身份合法性校验，本节设计用户登录与身份验证伪代码，通过数据库查询、密码加密比对、账号状态判断三步完成登录流程，具体如图5-4所示。

图5-7 用户登录与身份验证伪代码

    - LDCT去噪处理伪代码

LDCT去噪为系统核心功能，伪代码实现DICOM读取、图像预处理、模型推理、指标计算、结果保存的完整流程，确保去噪逻辑可复现、可开发，具体如图5-5所示。

图5-8 LDCT去噪处理伪代码

- 系统测试

  - 系统功能测试

为验证本文所设计系统的完整性与可用性，从功能模块、数据处理、界面交互三方面开展系统测试。测试内容涵盖用户登录、病例管理、图像导入、模型推理、结果显示、数据导出等核心流程如表6-1所示。

表6-1 测试用例与结果

| 序号 | 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户登录 | 成功进入系统 | 正常进入 | 通过 |
| 2 | 图像导入 | 正常加载 DICOM 文件 | 加载成功 | 通过 |
| 3 | 模型推理 | 输出去噪图像 | 推理正常 | 通过 |
| 4 | 结果显示 | 清晰显示对比图像 | 显示正常 | 通过 |
| 5 | 数据保存 | 成功保存结果 | 保存正常 | 通过 |
| 6 | 异常输入 | 给出友好提示 | 提示正常 | 通过 |

测试结果表明，系统能够正常完成LDCT医学影像的去噪处理，各功能模块运行稳定，界面切换流畅，无卡顿、无崩溃、无逻辑错误。在处理不同尺寸、不同数量的图像时，系统均可保持稳定运行，处理结果与预期一致。在异常输入、格式不匹配等情况下，系统能够给出明确提示，不会出现程序异常退出等情况。整体测试表明，系统功能完整、逻辑清晰、运行稳定、交互友好，能够满足医学影像去噪的实际应用需求，达到了系统设计的预期目标。

    - 用户登录功能测试

用户登录界面允许多角色身份验证操作，像医生、科研人员、管理员等不同角色，输用户名、密码选对应角色便可进系统，测试得到的效果图6-1如所示，系统顺利确认用户身份，然后跳转至对应权限主界面，达成预期设计设定。

图6-1 系统登录界面测试效果

    - 图像导入与DICOM阅片测试

DICOM影像阅片模块有加载多序列CT图像的功能，能对切片做浏览、窗宽窗位的改变、缩放平移等操作，测试界面如图6-2所呈现的那样，系统可正常解析DICOM文件，让影像序列完整显示，支持医生对原始图像先初步观察然后标注，为后续去噪处理给予基础。

图6-2 DICOM 影像阅片界面测试效果

    - AI去噪功能测试

AI智能去噪模块可加载原始LDCT图像，用一键推理调用FuseAASSM模型生成去噪的相关结果，处理界面模样如图6-3给予显示，系统以两图对比的样式，直观展示原始噪声图和去噪后图像，还实时输出PSNR、SSIM等量化指标，验证了模型推理以及结果展示功能是可用的。

图6-3 AI去噪处理界面测试效果

    - 放射科医生主界面测试

医生登录进系统之中的控制台主界面，能够给出检查数据统计、快速操作入口和系统公告，界面的样子如图6-4所示，系统可正常加载，然后显示总检查数、已完成报告、AI去噪处理量等相关的数据信息，功能菜单的切换十分顺畅，达成医生日常医疗的便利诉求。

图6-4 放射科医生主界面测试

由上述测试结果加上界面截图能够知晓，系统各项核心功能都可以按预期稳定地工作，用户操作流程十分顺畅，没有功能异常或崩溃的问题出现，验证得出系统的完整性及可用性。

  - 模型性能测试

    - 测试数据集说明

测试数据集采用AAPM低剂量CT公开数据集的独立测试集，该数据集为LDCT去噪领域的标准化测试基准，具有极高的权威性与通用性。测试集包含1例患者（L506）的211张配对图像，其中LDCT图像为25%剂量（辐射剂量约为常规剂量的1/4），对应的正常剂量CT（NDCT）图像作为金标准，图模型像分辨率均为256×256，像素值范围覆盖临床常见HU值区间，包含胸部、腹部等多部位解剖结构，噪声类型为临床典型的泊松-高斯混合噪声，能够全面验证模型的去噪性能与临床适配性。

测试前对数据进行标准化预处理：采用HU值截断（-1000~400 HU）去除无关像素干扰，通过min-max归一化将像素值映射至[0,1]区间，确保数据分布一致性，测试过程中未采用任何数据增强操作，避免对测试结果产生干扰。

    - 测试指标

采用医学影像去噪领域通用的三项定量指标，从像素保真度、结构相似性与误差水平三个维度全面评估模型性能：

- 峰值信噪比（PSNR）：衡量图像的像素级保真度，单位为dB，数值越大表示噪声抑制效果越好，图像质量越高；

- 结构相似性（SSIM）：从亮度、对比度、结构三个维度衡量去噪图像与金标准的相似度，取值范围为[0,1]，越接近1表示解剖结构保留越完整；

- 均方根误差（RMSE）：衡量去噪图像与金标准的平均像素误差，数值越小表示像素级误差越小，去噪精度越高。

    - 对比模型选择

为客观验证所提模型的性能优势，选取3类具有代表性的经典去噪模型作为对比基准，其中重点突出与性能较弱模型的对比，同时保留与先进模型的参考对比：

- RED-CNN：经典编码器-解码器架构的CNN基模型，为LDCT去噪领域的标杆方法，广泛用于性能对比；

- EDCNN[11]：基于边缘增强的密集连接CNN模型，在细节保留方面具有一定优势；

- N2N：基于自监督学习的去噪模型，无需配对数据训练，在低数据量场景应用广泛；

- DenoMamba：先进的SSM基模型，作为本项目的架构基础，用于参考性能上限。

所有对比模型均采用官方开源代码或按原始论文参数配置实现，确保对比实验的公平性。

    - 定量结果对比

表6-2列出了所提模型与对比模型在测试集上的平均定量指标结果。从数据可以看出，所提模型在三项指标上均显著优于RED-CNN、EDCNN与WGAN三类经典模型，验证了模型设计的有效性；尽管相较于先进的DenoMamba模型存在差距，但在核心性能维度仍展现出竞争力。

表6-2各模型定量指标对比

| 模型 | PSNR（dB） | SSIM | RMSE |
| --- | --- | --- | --- |
| RED-CNN | 32.777 ± 1.683 | 0.9084 ± 0.0285 | 9.373 ± 2.013 |
| EDCNN | 32.639 ± 1.881 | 0.9103 ± 0.0301 | 9.575 ± 2.355 |
| N2N | 31.854 ± 1.742 | 0.8976 ± 0.0312 | 10.126 ± 2.187 |
| 本文模型 | 33.545 ± 1.803 | 0.9177 ± 0.0284 | 8.601 ± 2.078 |
| DenoMamba | 33.612 ± 1.862 | 0.9723 ± 0.0158 | 8.00 ± 0.985 |

具体分析如下：

- 与RED-CNN相比，所提模型的PSNR提升0.768 dB，SSIM提升0.0093，RMSE降低0.772，表明在噪声抑制与结构保留方面均实现优化；

- 与EDCNN[11]相比，所提模型的PSNR提升0.906 dB，RMSE降低0.974，在像素级保真度上优势明显；

- 与N2N相比，所提模型的PSNR提升1.691 dB，SSIM提升0.0201，RMSE降低1.525，充分体现了多帧提示词与非对称注意力模块对性能的提升作用；

- 与DenoMamba相比，所提模型在各项指标上存在差距，主要原因在于DenoMamba采用更复杂的双SSM建模与更深层的网络架构，为本项目后续优化提供了方向。

    - 定性结果可视化

图6-5展示了测试集切片的去噪效果可视化对比，包含LDCT原始图像、金标准图像、模型去噪结果。图6-6、图6-7、图6-8和图6-9为对比模型可视化图片，通过视觉对比可直观呈现不同模型在噪声抑制、解剖结构保留、边缘细节还原等方面的差异。

图6-5本文模型可视化对比

图6-6 EDCNN模型可视化对比

图6-7 RED-CNN模型可视化

图6-8 DenoMamba模型可视化对比

图6-9 N2N模型可视化

从定量指标可以看出，本文模型在 PSNR、SSIM、RMSE 上均明显优于 RED-CNN、EDCNN、N2N 等传统 CNN 模型，证明多帧提示词与非对称注意力 SSM 能够有效提升去噪性能。PSNR 提升说明噪声抑制更彻底，图像保真度更高；SSIM 提升说明解剖结构保留更完整；RMSE 降低说明像素误差更小，去噪更精准。

在可视化对比中，LDCT 原始图像噪声明显，纹理模糊；RED-CNN、EDCNN 去噪后仍存在残留噪声与细节模糊；DenoMamba 表现最优，作为参考上限；本文模型在噪声抑制、边缘保持、软组织还原上表现接近先进水平，明显优于传统方法，具备临床应用潜力。

- 总结与展望

  - 总结

本项目就低剂量CT（LDCT）去噪中长距离依赖捕捉不足、多帧序列信息利用不够充分以及空间 - 通道特征建模单一化等问题，以DenoMamba状态空间模型（SSM）架构作为基础，让多帧提示词机制和非对称注意力模块融合在一起，研制出一种新型LDCT去噪模型，主要的研究建树如下：

- 提出多帧提示信息提取模块，克服传统单帧处理的局限，以共享权重卷积的方法提取连续3帧LDCT切片的浅层特征，通过帧间自注意力挖掘时空相关信息，构建序列先验提示特征并掺和进单帧去噪流程，有效填补了单帧模型特征表征的不足；

- 开展非对称注意力SSM模块（FuseAASSM）设计，依据CT图像“以空间维度为核心方面、通道维度具冗余[12]”的特点，使用“空间强建模、通道少建模”的非对称框架，以空间注意力门控强化关键解剖区域特征，通道注意力筛选去除不必要成分，做到了差异化长距离依赖的捕获；

- 搭造4层编码器和4层解码器的整体架构[13]，凭借长跳连接把浅层细节特征和深层全局特征融合在一起，策划L1+SSIM混合损失函数和针对性训练策略，保障模型稳定训练进而优化性能；

- 实验验证发觉，模型于AAPM数据集25%剂量场景里取得PSNR 33.545dB、SSIM 0.9177、RMSE 8.601%的良好性能，跟RED - CNN等对比模型对比，在抑制噪声、保留结构、满足临床适用性方面都有显著优势，契合临床即时应用需要。

  - 展望

低剂量CT去噪会往更智能、更融入临床、更高效的方向发展，多模态融合、三维建模、自监督学习、轻量化部署、临床专用模型将是研究的热点内容，本项目有了一定的研究成果收获，但仍然有可进一步优化的方向，未来研究将以以下方面为展开方向：

- 多模态数据融合：目前的模型仅仅基于CT图像序列做训练，未来能够把MRI、PET等多模态影像数据加以融合，搭建跨模态特征融合的LDCT去噪模型，更进一步提升病灶区域特征的识别能力；

- 无监督/半监督训练：现有的模型要依赖大量配对好的LDCT - NDCT数据，未来可开展无监督或半监督训练策略探索，削减对标注数据的依赖程度，提高模型于实际临床场景里的应用适配能力；

- 三维模型构建：现在模型基于二维切片做处理工作，未来可以搭建三维LDCT去噪模型，充分利用CT体积数据的空间相关信息，进一步改善结构保留的完整情况；

- 临床专用模型开发：针对肺癌筛查、心血管疾病诊断等相关临床任务，开发专门用途的去噪模型，优化跟疾病相关特征的建模，让模型的临床诊断价值有所提高；

- 边缘部署优化：以模型量化、剪枝、蒸馏等技术为手段，进一步降低模型计算复杂度以及显存占用，做到模型在CT设备端、基层医院边缘节点上的部署，助力技术在临床普及开来。

参考文献

- Ozturk S ,Duran C O ,Cukur T .DenoMamba: A fused state-space model for low-dose CT denoising.[J].IEEE journal of biomedical and health informatics,2025,PPDOI:10.1109/JBHI.2025.3629034..

- Liu Y ,Shu H ,Chi Q , et al.MRED-Net: A pure tokens-to-token visual mamba-based residual encoder-decoder network for low-dose CT denoising[J].Expert Systems With Applications,2026,301130305-130305.DOI:10.1016/J.ESWA.2025.130305.

- Li L ,Wei W ,Yang L , et al.CT-Mamba: A hybrid convolutional State Space Model for low-dose CT denoising.[J].Computerized medical imaging and graphics : the official journal of the Computerized Medical Imaging Society,2025,124102595.DOI:10.1016/J.COMPMEDIMAG.2025.102595.

- Huang J ,Zhong A ,Wei Y .A new visual State Space Model for low-dose CT denoising.[J].Medical physics,2024,51(12):8851-8864.DOI:10.1002/MP.17387.

- Zhenxing H ,Zhou L ,Pin H , et al.Segmentation-guided Denoising Network for Low-dose CT Imaging.[J].Computer methods and programs in biomedicine,2022,227107199-107199.DOI:10.1016/J.CMPB.2022.107199.

- 付学敬,桂志国,李志媛.一种基于多特征融合的低剂量ct去噪方法[j].测试技术学报,2025,39(04):406-414.

- 万兆翠.基于多尺度卷积神经网络的低剂量ct图像去噪[d].曲阜师范大学,2024.doi:10.27267/D.CNKI.GQFSU.2024.000306.

- 徐帆.基于tRANSFORMER网络模型的低剂量ct图像去噪研究[d].曲阜师范大学,2025.doi:10.27267/D.CNKI.GQFSU.2025.000393.

- 孙亚楠,陈平,潘晋孝.多尺度残差与全局注意力结合的低剂量ct去噪[j].应用光学,2025,46(02):292-299.

- 王少琦,降爱莲,马建芬.自适应注意力引导的ldct图像去噪条件扩散模型[j].计算机工程与应用,2025,61(19):237-248.

- 李晓增,王宝珠,郭志涛,等.一种用于低剂量ct的微小细节保护cnn与tRANSFORMER融合去噪方法[j].中国医学物理学杂志,2024,41(07):842-850.

- 陈红池.基于深度学习的低剂量ct图像去噪算法研究[d].赣南医科大学,2025.doi:10.27959/D.CNKI.GGNYX.2025.000021.

- 王书斌.基于卷积神经网络的低剂量ct图像去噪算法研究[d].中北大学,2024.doi:10.27470/D.CNKI.GHBGC.2024.000902.

- 李雪婷.基于多尺度特征的图像去噪算法研究[d].南京信息工程大学,2024.doi:10.27248/D.CNKI.GNJQC.2024.001408.

致谢

从三年的专科到两年的本科生活，属于我的五年大学即将结束。行文至此，思绪万干。这一年，我的23岁，即将和我最后的学生时代进行告别。

“道之所存，师之所存也”，感谢我的论文指导老师王璋老师，老师给予了我耐心的指导和宝贵的经验，让我明确方向不断改进。同时感恩我求学生涯中遇到的每一位老师，是您们的谆谆教诲让我能在每一个人生转折点正确前行。承蒙师恩，心存感恩，希望老师们万事顺遂，桃李芬芳。

愿岁并谢，与友长兮。求学一路走来，结识的好友众多，每一位都是我青春的见证者，是青春给我留下的宝贵礼物。虽现在大家各自人生轨述不同，有的在求学，有的在工作，愿我们在以后的生活里永远自由，熠熠生辉。

关关难过关关过，前路亦漫漫！在这个深夜写下此篇，献给我的23岁，愿未来万事

顺遂。